E D I T A L DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 683/2014

P R E G Ã O PRESENCIAL Nº 17/2014

Tipo de julgamento: Menor Preço - Global

Edital de pregão para aquisição de um veículo novo tipo Furgão (Ambulância), novo, 0 (zero) Km, ano de fabricação 2014 e modelo 2014, conforme especificações contidas no quadro abaixo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIADUTOS, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09:00 do dia  13 de Maio de 2014, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Viadutos, sita à Rua Anastácio Ribeiro, 84, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a Aquisição de um veículo novo, tipo Furgão (ambulância), conforme descrito no Item 1 – DO OBJETO, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, do Decreto Municipal nº 006/2007, de 29 de janeiro de 2007, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93 e alterações posteriores, e Lei Municipal nº 2460, de 03 de junho de 2009 e lei Municipal n° 3019/2014 de 23 de abril de 2014, que autoriza a dação em pagamento do Veículo Fiat Ducato Ambulância de placas ING 5654 da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Viadutos.

1 - DO OBJETO:

Constitui objeto da presente licitação a contratação de Empresa para o fornecimento de um veículo novo, tipo Furgão (Ambulância), conforme especificações no termo de referencia:

| ITEM | QTD | UN | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | un | Aquisição de um Veículo 0KM tipo furgão (ambulância) ano/modelo 2014, conforme descrição contida no termo de referencia. |

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preços e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

MUNICÍPIO DE VIADUTOS

EDITAL DE PREGÃO N.º 17/2014

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA

PROPONENTE – NOME DA EMPRESA

MUNICÍPIO DE VIADUTOS

EDITAL DE PREGÃO Nº 17/2014

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO

PROPONENTE – NOME DA EMPRESA

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identidade.

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora dos envelopes.

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar:

a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade por ações;

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil;

a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

a.5) registro comercial, se empresa individual.

b) se representada por procurador, deverá apresentar:

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nºs 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:

a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;

b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

5 - PROPOSTA DE PREÇO:

5.1. A Proposta, cujo prazo de validade fixado pela Administração, em 60 dias, sendo redigida em linguagem clara, sem rasuras, emendas ou borrões, ressalvas ou entrelinhas, será entregue em uma via, sendo que será assinada pelo Licitante ou seu representante legal.

Observação 1: O preço unitário líquido por produto, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora.

Observação 2: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, três casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.

Observação 3: A empresa participante deverá apresentar juntamente com a proposta um prospecto com fotos do equipamento licitado.

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação da vencedora.

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora.

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 segundos para apresentar nova proposta.

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes no item 14 deste edital.

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas.

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.

6.13. Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 5;

b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis.

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

6.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.

6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto a Secretaria de Administração deste Município, conforme subitem 15.1 deste edital.

6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.

7 - DA HABILITAÇÃO:

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos:

7.1.1. Declaração da Empresa licitante de que não está descumprindo o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988.

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal nº 6.404/76 ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

d) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

e) Prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte do domicilio ou sede do licitante: Alvará;

f) Certidão negativa que prove regularidade com a Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal;

h) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e com a Dívida Ativa da União apresentando a Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional.

i) Certidão negativa de falência, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa jurídica, podendo tal documento ser retirado via meio eletrônico, se for o caso..

j) Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito (CAT), emitido pelo DENATRAN da empresa que fará a transformação e instalação dos equipamentos no veículo, designando a Marca, o Modelo e a Espécie (ambulância) do veículo;

l) Comprovante de Capacitação Técnica (CCT), emitido pelo INMETRO da empresa que fará a transformação e instalação dos equipamentos no veículo, atestando sua habilitação para o serviço;

m) Contrato de concessão entre o fabricante do veículo e o licitante, autorizando-o a comercializar os produtos da marca (veículos e peças) e prestar garantia e assistência técnica;

n) Atestado de capacidade técnica da transformadora de veículos especiais emitidos por órgão público ou privado, com ART fornecida pelo CREA, referente ao objeto da licitação;

o) Certidão de registro pessoa física e jurídica (engenheiro mecânico responsável pela empresa transformadora);

p) licença ambiental da empresa que fará a transformação do veiculo.

OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAIS OU MEDIANTE FOTOCÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO OU POR SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE.

8 - DA ADJUDICAÇÃO

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.

9 - IMPUGNAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

9.1.  Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitados legalmente ao não identificado no processo para  responder pelo proponente.

9.2. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.

9.3. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficarão intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do Processo.

9.4. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

9.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

10. DOS PRAZOS E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

10.1. Esgotados todos os prazos recursais a Administração, no prazo de até 5 (cinco) dias, convocará a vencedora para assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 81 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, além da aplicação de multa de cinco pôr cento (5%) do valor do Contrato e mais a suspensão temporária de participação na licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não inferior a dois (02) anos;

10.2. O prazo que trata a alínea anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo;

11. DO PAGAMENTO:

11.1 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega do veículo novo, da seguinte forma:

a) R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), a título de dação em pagamento, correspondente ao veículo MARCA FIAT, Tipo ambulância móvel, modelo Ducato Multi Teto alto 2.8 JTD, ano e modelo 2006, motor turbo diesel intercooler de 127 cv, cor branco banchisa, janela corrediça e cd player, placas ING 5654.

b) Para a retirada do veiculo descrito na letra (a), o valor do  mesmo deverá ser pago, através de deposito bancário, com antecedência mínima de 24 horas da retirada do veiculo. (OBS: maiores informações para número de conta e outras informações para deposito, entrar em contato com o setor financeiro através do fone:(054-33951806).

c) o valor do veículo novo a ser adquirido, será pago à vista, em até dez (10) dias, após a entrega do veículo e a apresentação da Nota Fiscal.

11.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

12 – DOS RECURSOS FINANCEIROS

12.1. Para o cumprimento do previsto no presente pregão, serão utilizados recursos classificados sob as seguintes dotações orçamentárias:

| Código Reduzido da Despesa | Órgão/Unidade Orçamentária | Categoria Econômica | Descrição da Categoria Econômica |
| --- | --- | --- | --- |
| 2357 | 0902 | 449052520000 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA |
| 2359 | 0902 | 449052520000 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA |

13. DO RECEBIMENTO:

13.1. O veículo deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de compra(contrato) expedido pela Prefeitura Municipal, na Rua Nilo Peçanha, S/N – Almoxarifado Central, neste Município, em horário de expediente da Secretaria;

13.2. Verificada a desconformidade com o objeto, a licitante vencedora deverá promover a substituição do veículo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital;

13.3. O veículo a ser entregue deverá estar adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte;

13.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

14 - DAS PENALIDADES:

14.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja, na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

14.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

14.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

15.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Viadutos/RS, a Secretaria de Administração, sito na Rua Anastácio Ribeiro, nº 84, ou pelo telefone/fax (54) 3395 – 1800, no horário compreendido entre 8:00 e 11:30 e às 13:30 e 17:00 horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 01 (um) dia da data marcada para recebimento dos envelopes.

15.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Administração.

15.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado.

15.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.

15.5. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.

15.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

15.7. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93).

15.8. A minuta do Contrato e os demais anexos são partes integrante deste Pregão;

15.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Gaurama/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

VIADUTOS/RS, 28 de abril de 2014.

JOVELINO JOSÉ BALDISSERA

Prefeito Municipal

ANEXO 1- TERMO DE REFERENCIA.

Pregão Presencial 17/2014

1- DESCRIÇÃO DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a contratação de Empresa para o fornecimento de um veículo novo, tipo Furgão (Ambulância),

2- ENPECIFICAÇÕES MINIMAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA:

- Veículo 0km tipo furgão transformado em ambulância, emplacada em nome do município de Viadutos e com adesivos da Prefeitura Municipal de Viadutos.

-  com radio CD\AM/FM com entrada USB/Cartão de memória

- ano/modelo 2014

- potencia mínima de 127 cv, turbinada.

- tração dianteira

- cor branca

- 05 marchas a frente e 1 a ré

- Combustível óleo diesel

- direção hidráulica

- freios ABS, com EBD

- Air bag motorista

- dimensões mínimas: comprimento 5.590mm; altura 2450mm; largura1.990mm; capacidade de 12m³,

- com porta lateral corrediça e portas traseiras com abertura Assimétrica.

- ar condicionado para o motorista e passageiros e no compartimento de carga/paciente com controle no painel frontal

- stribo na porta lateral, no compartimento de carga/paciente

- garantia não inferior a 12 (doze) meses, independente da quilometragem ou de acordo com a garantia mínima do fabricante.

2.1. Revestimento Interno e Isolação termo- acústica:

01- revestimento interno do teto e laterais em chapas monobloco e sem emendas, em fibra de vidro na cor branca, com reforças e perfis de aço na linha automotiva, e isolação termo acústica em isopor tipo P2 de Alta Densidade.

01- Açoalho da Ambulância em compensado naval de no mínimo 15mm de espessura revestido em alumínio lavrado, sendo este, lavável e antiderrapante, sem emendas ou frestas para não haver infiltração de líquidos.

2.2. Divisória interna

01- Divisória interna confeccionada em compensado naval 15mm, com uma porta para passagem do cabine do motorista para o compartimento do paciente, revestida em melamina no compartimento do paciente e courvin cinza no compartimento do motorista.

2.3. Janelas

01- Instalação de uma janela corrediça na porta lateral direita, do compartimento do paciente, c/aplicação de película tipo jateadas

02- instalação de janelas traseiras com películas jateadas

2.4. Climatização Interna

01- instalação de ventilador/exaustor 12 volts no teto do veiculo para circulação e distribuição do ar no compartimento de carga/ paciente;

01- sistema de ar condicionado e calefação no compartimento de carga/paciente;

2.5. Poltronas e Bancos.

01- Poltronas reclinável giratória para enfermeiro, confeccionada em estrutura de aço tratado, revestida em courim e espuma injetada automotiva, com sinto de segurança abdominal;

01- instalação de um banco baú estofado para 03 (três) pessoas, confeccionados em chapas de compensado naval revestido em melamina na cor branca, com bordas arredondas, cintos de seguranças abdominal, assento inteiro e encosto individuais em espuma injetada em espuma injetada e com revestimento em courvim  de fácil limpeza;

01- acento exclusivo para o transporte de crianças em cadeiras de transporte, com devidas normas técnicas confeccionadas em estrutura de aço tratado, revestida em courvim e espuma injetada automotiva, com sinto de segurança abdominal;

2.6 Armários

01- bancada lateral p/ambulâncias, confeccionada em compensado naval, revestida em melamina na cor branca, com gavetas corrediças metálicas e portas de correr em acrílico, lixeira embutida tipo tulha com compartimento para bateria auxiliar inversor e local para maca rígida;

01- armário aéreo, com portas de correr em acrílico, confeccionado em compensado naval revestido em melanina na cor branca, fixado no teto e lateral do veículo;

01- armário para cilindro de oxigênio 7m³,  com porta em acrílico para inspeção confeccionado em compensado naval revestido em melamina na cor branca fixado na lateral do veículo,

2.7 Sistema Elétrico

01- Toda fiação elétrica estará   protegida em conduíte de fácil acesso para manutenção e cabos anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios;

01- painel de comando interno para ambulância com corpo em plástico destinado a alojar 06 tomadas tri polares, sendo 02 (duas) tomadas de 12 Volts, 02(duas)110 volts via captação de energia externa e 02(duas) 110 volts via  inversor, com chaves disjuntoras para ventilação e exaustão, iluminação interna e externa e sistema de oxigenoterapia, fixado na lateral esquerda do veículo.

01- iluminação interna composta de 06(seis) luminárias incandescentes embutidas de 02 intens. de luz;

02- iluminação sobre a maca com luminárias dicróicas direcionáveis 12 volts;

01- instalação de uma bateria auxiliar com capacidade de 95HA ligada em paralelo com a original do veículo;

01- instalação de um inversor de energia 110/220 volts - 12 volts com capacidade de 1000 Wats;

01- tomada para captação de energia externa, instalada na lateral da carroceria;

2.8. Sinalização:

01- Sinalização acústico visual, tipo barra de luzes, com LED'S e 01 sirene eletrônica 100 Watts de 04 Tons com Megafone;

01- conjunto de 08 sinaleiras de emergência externa, com lentes acrílicas nas cores vermelhas e incolor, posicionadas nas laterais e traseiras do veículo, com LED'S;

01- Instalação de uma barra aerostck na traseira;

01- sinaleira de alerta marcha ré;

2.9 Macas e Pranchas:

01- Instalação de maca retrátil construída totalmente em alumínio, com rodízios, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável na cor padrão engate rápido e 03 cintos de segurança;

01- Prancha de imobilização adulto confeccionada em MDF, com espessura mínima de 15mm, sem emendas, com aplicação de verniz para impermeabilização e perfis  longitudinais de reforço na parte inferior;

01- Prancha de imobilização infantil confeccionada em MDF, com espessura mínima de 15mm, sem emendas, com aplicação de verniz para impermeabilização e perfis  longitudinais de reforço na parte inferior;

01- Cadeira de rodas de resgate.

2.10. Sistema de Oxigênio:

01- Oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 03 metros, umidificador, aspirador tipo venturi, regulador de preção, fluxômentro e mascara de silicone c/mangueira transparente instalado junto ao painel de comando;

01- Cilindro de oxigênio 7,0 m³ interligado ao sistema por meio de mangueiras especificas;

2.11. Suportes:

01- Corrimão em alumínio polido instalado na parte central da carroceria com três pontos de fixação;

01- suporte para soro e sangue confeccionado em aço cromado e acoplado ao corrimão, com giro de 90° graus;

01- Suporte para oxigênio especifico para um cilindro de 7,0m³, confeccionado em aço carbono e instalado na lateral do veículo;

2.12 Adesivos externos

01 (Uma) adesivação externa padrão ambulância na cor azul.

ANEXO II

Termo de Contrato n°xxx/2014

CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE UM VEÍCULO NOVO TIPO FURGÃO (Ambulância), NOVO, 0 (zero) KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2014 E MODELO 2014, QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE VIADUTOS E A EMPRESA........................

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIADUTOS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com seu prédio administrativo sito à Rua Anastácio Ribeiro, 84, na cidade de Viadutos/RS, cadastrada no CNPJ sob nº 87.613.352/0001-09, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr.  Jovelino José Baldissera, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 9012613148, inscrito no CPF sob nº 037866330-53, residente e domiciliado a Rua Dondoni  nº I, nesta cidade de Viadutos/RS.

CONTRATADA:                                   , pessoa jurídica de direito privado, com sede a          , nº          , bairro          , na cidade de          , inscrita no CNPJ nº      , neste ato representada pelo Sr (a)         ,          ,         ,         , inscrito no CPF nº          , portador da Cédula de Identidade nº          , expedida pela          ,  residente e domiciliado na          , nº          , na cidade de

As partes acima qualificadas, com fundamento na Lei nº 8.666/93 e alterações, conforme descrito no Edital de Pregão Presencial nº 017/2014, assim como pelas condições do Edital referido, tem justo e acertado o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato administrativo a contratação de empresa para o fornecimento de um veículo tipo furgão (Ambulância), novo, 0 (zero) Km, ano de fabricação 2014 e modelo 2014, conforme especificações contidas na cláusula segunda.

Parágrafo único: O presente instrumento contratual e, assim, todas as suas disposições, vinculam as partes, nos termos do ato convocatório e anexos, propostas e demais atos da licitação que lhe deu origem, sendo aqueles, parte integrante deste contrato.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

O valor total do presente contrato é de R$ ..........................., referente ao item constante no quadro abaixo, conforme segue:

| Item | Qtde | Unid | Descrição | Valor Unit | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | un |  |  |  |

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do Contrato será até o término da garantia de fábrica do veículo.

## CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Devidos aos prazos exíguos entre a realização deste processo e a aquisição dos produtos, os preços não serão reajustados.

## CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega do veículo novo, da seguinte forma:

a) R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), a título de dação em pagamento, correspondente ao veículo MARCA FIAT, Tipo ambulância móvel, modelo Ducato Multi Teto alto 2.8 JTD, ano e modelo 2006, motor turbo diesel intercooler de 127 cv, cor branco banchisa, janela corrediça e cd player, placas ING 5654 .

b) Para a retirada do veiculo descrito na letra (a), o valor do  mesmo deverá ser pago, através de deposito bancário, com antecedência mínima de 24 horas da retirada do veiculo. (OBS: maiores informações para número de conta e outras informações para deposito, entrar em contato com o setor financeiro através do fone:(054-33951806).

11.1.2) o valor do veículo novo a ser adquirido, será pago à vista, em até dez (10) dias, após a entrega do veículo e a apresentação da Nota Fiscal.

11.3. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

## CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

## O veículo deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias, após a emissão da Ordem de Compra(contrato)expedida pelo Setor Competente da Prefeitura Municipal.

A CONTRATADA se compromete a entregar o veículo adquirido conforme estabelecido na licitação.

O referido objeto deverá estar de acordo com o Edital, a proposta vencedora da Licitação e as cláusulas do presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no Artigo 77 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral da Administração, nos casos dos Incisos I a XII e XVII do Art. 78, Lei Federal nº 8.666/93.

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

1 - DOS DIREITOS

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

2 - DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado; e

b) dar à CONTRATADA às condições necessárias a regular execução do contrato.

Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) entregar o objeto de acordo com as especificações do edital de licitação;

b) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre medicina e Segurança do Trabalho;

c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

## CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

Pelo inadimplemento das obrigações, seja, na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

10.1 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

10.2 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA compromete-se a efetuar, pontualmente os recolhimentos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como manter durante o período do contrato, todas as condições de habilitações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Todas as contratações de pessoal feitas pela CONTRATADA serão regidas pela CLT, não se estabelecendo qualquer relação entre os contratados e o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Compete ao CONTRATANTE:

a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

b) cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de que ele se efetive, nos seguintes casos:

a) reiterada desobediência aos preceitos estabelecidos na legislação e neste contrato;

b) falta grave à juízo do CONTRATANTE, devidamente comprovada, após garantido o contraditório e a ampla defesa;

c) rescisão, em conformidade com o artigo 78 e parágrafos da Lei nº 8.666/93;

d) perda, por parte da CONTRATADA, das condições econômicas, técnicas ou operacionais necessárias à adequada prestação dos serviços;

e) descumprimento pela CONTRATADA, das penalidades impostas pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As despesas decorrentes deste contrato serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:

| Código Reduzido da Despesa | Órgão/Unidade Orçamentária | Categoria Econômica | Descrição da Categoria Econômica |
| --- | --- | --- | --- |
| 2357 | 0902 | 449052520000 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA |
| 2359 | 0902 | 449052520000 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA |

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Para dirimir eventuais litígios decorrentes deste contrato, as partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Gaurama/RS.

E, por considerarem o presente instrumento de contrato, conforme, subscrevem-no na presença e juntamente com 02 (duas) testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor, forma e valor.

Viadutos/RS,           de          de 2014.

JOVELINO JOSÉ BALDISSERA

Contratante

Contratado

Testemunhas:

1.	2.

CPF	CPF

Nome:

Endereço:

CEP:

Cidade:

Estado:

Fone:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

À

Prefeitura Municipal de Viadutos

Acusamos o recebimento do Edital do Pregão nº 017/2014, Processo nº 683/2014, com abertura dos envelopes em 13/05/14, às 09:00horas.

Data do recebimento: _____/_________ /2014.

Assinatura do Responsável