**TERMO DE REFERÊNCIA**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 279/2025

**Necessidade da Administração:** Dispensa de licitação para aquisição de material para auxiliar na manutenção da inocuidade dos produtos das agroindústrias do Município.

**1. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

O presente termo tem por objeto: Dispensa de licitação para aquisição de material para auxiliar na manutenção da inocuidade dos produtos das agroindústrias do Município, salienta-se que até o presente momento não foram contratados objetos assemelhados a este que ultrapassem o valor previsto no artigo 75 inciso II.

Os bens/serviços objeto da contratação pretendida possuem as seguintes especificações:

|  |  |
| --- | --- |
| Descrição | Quantidade |
| Colorímetro portátil para medição de cloro total, com resultados digitais precisos diretamente no visor. - Faixa 0.0 a 3.50 ppm (mg/l) - Resolução 0.01 ppm (mg/l) - Fonte de luz LED @ 525 nm - Detector de Luz Fotocélula de silicone - Método USEPA 330.5, método DPD - Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F), RH máx 95 % não condensado - Tipo de bateria (1) 1.5 V AAA - Desligamento Automático Após dois minutos inoperante. - Dimensões 81.5mm x 61mm x 37.5 mm ( 3.2 x 2.4 x 1.5). - conteúdo O HI711 acompanha cuvetas com tampas (2), Kit de 6 reagentes para cloro total, bateria, guia rápido e manual de instruções.  | 1,0 |
| Termômetro Digital tipo Espeto com Certificado Calibração. | 1,0 |

**2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

Conforme o estudo realizado chegou-se a necessidade de contratação dos seguintes objetos:

|  |  |
| --- | --- |
| Descrição | Quantidade |
| Colorímetro portátil para medição de cloro total, com resultados digitais precisos diretamente no visor. - Faixa 0.0 a 3.50 ppm (mg/l) - Resolução 0.01 ppm (mg/l) - Fonte de luz LED @ 525 nm - Detector de Luz Fotocélula de silicone - Método USEPA 330.5, método DPD - Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F), RH máx 95 % não condensado - Tipo de bateria (1) 1.5 V AAA - Desligamento Automático Após dois minutos inoperante. - Dimensões 81.5mm x 61mm x 37.5 mm ( 3.2 x 2.4 x 1.5). - conteúdo O HI711 acompanha cuvetas com tampas (2), Kit de 6 reagentes para cloro total, bateria, guia rápido e manual de instruções.  | 1,0 |
| Termômetro Digital tipo Espeto com Certificado Calibração. | 1,0 |

**3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A solução proposta é a realização de um (a) Dispensa por Limite, tendo como critério de julgamento o menor preço, objetivando a contratação de empresa para Dispensa de licitação para aquisição de material para auxiliar na manutenção da inocuidade dos produtos das agroindústrias do Município.

**4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

Os bens/serviços ora licitados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os produtos deverão ser entregues, junto a Secretaria Municipal de Agricultura, com o pagamento previsto para ser efetuado 20 dias após a entrega com a NF.

A contratação será realizada por meio de Dispensa por Limite, com critério de julgamento menor preço, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Dispensa de licitação para aquisição de material para auxiliar na manutenção da inocuidade dos produtos das agroindústrias do Município.

**5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

Os produtos deverão ser entregues, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.

**6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pela Secretaria solicitante.

**7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

O pagamento é previsto para ser efetuado 20 dias após a entrega com a NF, mediante apresentação da Nota Fiscal da Empresa e após a devida conferência e consequente liquidação/ateste de que os produtos/serviços foram entregues/prestados de forma adequada.

**8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO**

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo de Dispensa por Limite.

**9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

 Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Quantidade | Unitário | Total |
| Colorímetro portátil para medição de cloro total, com resultados digitais precisos diretamente no visor. - Faixa 0.0 a 3.50 ppm (mg/l) - Resolução 0.01 ppm (mg/l) - Fonte de luz LED @ 525 nm - Detector de Luz Fotocélula de silicone - Método USEPA 330.5, método DPD - Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F), RH máx 95 % não condensado - Tipo de bateria (1) 1.5 V AAA - Desligamento Automático Após dois minutos inoperante. - Dimensões 81.5mm x 61mm x 37.5 mm ( 3.2 x 2.4 x 1.5). - conteúdo O HI711 acompanha cuvetas com tampas (2), Kit de 6 reagentes para cloro total, bateria, guia rápido e manual de instruções.  | 1,0 | 899,95 | 899,95 |
| Termômetro Digital tipo Espeto com Certificado Calibração. | 1,0 | 132,50 | 132,50 |

 Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

 O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Elemento | Recurso |
| 1223 | 339030180000 | 1500 |

Viadutos – RS, 18/06/25

Adair Tochetto

Secretário Municipal de Agricultura