TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 108/2026

Necessidade da Administração: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de adequação construtiva, regularização e legalização de poços artesianos, com o objetivo de atendimento ao Programa Poço Legal

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de adequação construtiva, regularização e legalização de poços artesianos, com o objetivo de atendimento ao Programa Poço Legal.

O presente Termo de Referência parte da Solicitação Interna nº: 108/2026.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Conforme o estudo realizado chegou-se a necessidade de contratação dos seguintes objetos:

| Descrição | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Retirada e reinstalação de moto bomba | 20,0 | Und |
| Tubo de monitoramento (inspeção), tubo PVC, diâmetro 25mm. | 3.000,0 | M |
| Tampa do poço, em ferro fundido diâmetro de 6 e furação observando-se a tubulação existente em cada poço, conforme modelo anexo. | 20,0 | Und |
| Teste de vazão 24 horas | 20,0 | Und |
| Análises físico, químico e bacteriológica | 20,0 | Und |
| Hidrômetro multijato 10m³/h para controle de volume compatível com vazão de água | 20,0 | Und |
| Cercado 2x2x1,5 | 20,0 | Und |
| Laje de proteção sanitária de concreto, com área mínima de 1 m² e 10 cm de espessura, concêntrica ao tubo de revestimento e com declividade para as bordas, topo do revestimento saliente no mínimo 30 cm da laje de proteção. | 20,0 | Und |
| Adequação de altura do poço | 20,0 | Und |
| Encaminhamento e acompanhamento do processo da outorga (projeto, ART e demais tramites/documentos) junto ao SIOUT SEMA | 20,0 | Und |
| Torneira plástica com conexões compatíveis com a vazão de agua, necessário para coleta de água | 20,0 | Und |

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item n°226 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a realização de um (a) Pregão, tendo como critério de julgamento Menor Preço, objetivando a contratação de empresa para Contratação de empresa especializada para execução de serviços de adequação construtiva, regularização e legalização de poços artesianos, com o objetivo de atendimento ao Programa Poço Legal.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços ora licitados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de Pregão, tendo como critério de julgamento Menor Preço, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de adequação construtiva, regularização e legalização de poços artesianos, com o objetivo de atendimento ao Programa Poço Legal.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Os produtos/serviços deverão ser entregues/executados conforme Estudo Técnico Preliminar.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento é previsto para ser efetuado 10 dias após a prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal da Empresa e após a devida conferência e consequente liquidação/ateste de que os produtos/serviços foram entregues/prestados de forma adequada.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo de Pregão.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

| Descrição | Quantidade | Unidade | Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retirada e reinstalação de moto bomba | 20,0 | Und | R$ 1.200,00 | R$ 24.000,00 |
| Tubo de monitoramento (inspeção), tubo PVC, diâmetro 25mm. | 3.000,0 | M | R$ 7,50 | R$ 22.500,00 |
| Tampa do poço, em ferro fundido diâmetro de 6 e furação observando-se a tubulação existente em cada poço, conforme modelo anexo | 20,0 | Und | R$ 250,00 | R$ 5.000,00 |
| Teste de vazão 24 horas | 20,0 | Und | R$ 2.400,00 | R$ 48.000,00 |
| Análises físico, químico e bacteriológica | 20,0 | Und | R$ 1.200,00 | R$ 24.000,00 |
| Hidrômetro multijato 10m³/h para controle de volume compatível com vazão de água | 20,0 | Und | R$ 980,00 | R$ 19.600,00 |
| Cercado 2x2x1,5 conforme anexo | 20,0 | Und | R$ 2.800,00 | R$ 56.000,00 |
| Laje de proteção sanitária de concreto, com área mínima de 1 m² e 10 cm de espessura, concêntrica ao tubo de revestimento e com declividade para as bordas, topo do revestimento saliente no mínimo 30 cm da laje de proteção. | 20,0 | Und | R$ 450,00 | R$ 9.000,00 |
| Adequação de altura do tubo do poço de no mínimo 60 centímetros acima do solo em tubo geomecânico de 6 polegadas. | 20,0 | Und | R$ 450,00 | R$ 9.000,00 |
| Encaminhamento e acompanhamento do processo da outorga (projeto, ART e demais tramites/documentos) junto ao SIOUT SEMA | 20,0 | Und | R$ 3.000,00 | R$ 60.000,00 |
| Torneira plástica com conexões compatíveis com a vazão de agua, necessário para coleta de água | 20,0 | Und | R$ 21,88 | R$ 437,60 |
|  |  |  | TOTAL | R$ 277.137,60 |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

| Código | Elemento | Recurso |
| --- | --- | --- |
| 3263 | 449051995900 | 1701 |

Viadutos – RS, 09 de março de 2026

_____________________________

Eduardo Nichetti

Secretário Municipal de Saúde