AVISO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº196/2026

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Viadutos, por meio do Setor de Compras e Licitações pretende proceder a contratação de Aquisição de equipamentos, para implementação do Programa Rede Bem Cuidar, a fim de melhorar a estrutura da Unidade Básica de Saúde e assim o atendimento aos pacientes., via dispensa de licitação, prevista no art. 75, inciso II, da Lei Federal n. 14.133, de 1º de abril de 2021 e, tem interesse legal em obter propostas adicionais e eventuais interessados que se enquadrem no ramo de atividade do objeto pretendido, nos termos do  § 3º do artigo 75 da lei de licitações. As propostas adicionais serão recebidas até as 17:00 do terceiro dia útil da publicação deste aviso. As propostas poderão ser entregues pessoalmente na sede do Município ou via e mail compras@viadutos.rs.gov.br desde que assinadas digitalmente.

A documentação complementar, estará disponível no sítio oficial do órgão da entidade pública.

Viadutos – RS, 29 de abril de 2026.

CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO

- Local de entrega: Prefeitura Municipal de Viadutos.

- Prazo de pagamento: até 20 (vinte) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

- Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará a existência de sansão que a impeça de contratar, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, em nome da empresa licitante e também seu sócio majoritário.

- Do fornecedor do melhor preço exigido.

- CNPJ

- CND Federal, Municipal e Federal

- CNDT

- FGTS

- Certidão Negativa de Falência e Concordata

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL:

NOME FANTASIA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

E-MAIL:

TELEFONE:

REPRESENTANTE LEGAL:

CPF:

RG:

Anexo I

Modelo de Orçamento

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Marca | Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biombo hospitalar triplo branco, estrutura de aço inox, medidas montada: 1,80x1,82. Dimensões fechada: 1,80x62, revestimento em inox, cortina tecido algodão cru pesado, apoio com base fixa em rodinhas e gel. | 4,0 | Und |  |  |  |
| 2 | Maca fixa plus em madeira maciça reforçada e chapa em MDF, regulagem altura ajustável de 0,70 x 0,90 cm, revestida em couro ecológico, lavável e resistente, cor preta, espuma densidade 28 e espessura de 3 cm, dimensões 1,86 cm x 2,16 cm (com cabeceira) x 0,80 x 0,70 cm x 0,90 cm, com capacidade de peso para 450 kg. | 2,0 | Und |  |  |  |
| 3 | Escada com 2 degraus, 35x35x45 (altxlargxcomp), material aço-carbono, mdf e tecido emborrachado antiderrapante. | 2,0 | Und |  |  |  |
| 4 | Detector fetal de mesa sistema Doppler, com as seguintes especificações: -Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm. Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%. Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz. Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm. Controle de volume digital: 9 níveis (1 – 9). Controle de tonalidade digital: 10 níveis. Alojamento para transdutor na lateral do gabinete. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica. Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm. -Potência: 32 VA/ 15 W. -Potência ultrassônica: 5mh/cm². | 2,0 | Und |  |  |  |
| 5 | Balança antropométrica infantil, de mesa. Capacidade 15 kg ou 30 kg, divisões de 5 g e 10 g; Displays Operador (Frontal): LED 6 dígitos de 20 mm de altura e 7 mm de largura; Displays Paciente (Traseiro): LED 6 dígitos de 20 mm de altura e 7 mm de largura; Painel à prova de respingos, 2 teclas (ZERO e TARA); Concha anatômica com medidas 540x320 mm, material anti-germes, Pés reguláveis; Cobertura em plástico; Fonte externa: 110 a 240 VAC c/ chaveamento automático; OUTPUT: DC 6 V 500mA; Função TARA até 100% da capacidade máxima de pesagem; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. | 2,0 | Und |  |  |  |
| 6 | Balança eletrônica antropométrica para obesos, com as especificações: Adulto W 300 A (40 x 50) LED. Capacidade 300 kg, divisões de 50 g; Régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Plataforma 400 x 500 mm com pintura a pó de alta resistência; Estrutura em aço-carbono; Cor branca; de pintura em esmalte PU; Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático; Função TARA até a capacidade máxima de pesagem; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.. | 1,0 | Und |  |  |  |
| 7 | Cadeira de rodas, dobrável para obeso 180Kg: Características: Composição pintura epóxi; PVC; Nylon, Tamanho total: A x L x C - 91 cm x 82 cm x 117 cm, Tamanho dobrado: A x L x C - 91 cm x 32 cm x 85 cm, Distancia interna entre os braços: 62 cm Altura do assento ao piso: 50 cm. Altura do encosto: 45 cm. Capacidade: 180Kg. | 1,0 | Und |  |  |  |
| 8 | Esfigmomanômetro Obeso Itens inclusos: 01 Manômetro (0-300mmHg). 01 Braçadeira (27-45cm). 01 Válvula de deflação. 01 Pêra. 01 Estojo para viagem. | 3,0 | Und |  |  |  |
| 9 | Esfigmomanômetro aneroide infantil. Circunferência mínima da braçadeira de 10 cm. Circunferência máxima da braçadeira de 23 cm. Design estampado. Inclui bolsa para transporte e armazenamento fácil. | 3,0 | Und |  |  |  |
| 10 | Bola para Pilates (65 cm) Material: PVC de alta resistência, com superfície antiderrapante. Segurança: Sistema antiestouro (esvazia lentamente se perfurada). Capacidade: Suporta entre 150 kg e 300 kg, ideal para altura entre 1,60 m e 1,85 m. | 6,0 | Und |  |  |  |
| 11 | Senta bebê tipo Formato. Letra C, confeccionado em espuma da alta performance, antialérgico, impermeável, lavável e resistente. Medidas: 60x50x15 cm, indicado para bebes até 2 anos; com certificação IN METRO. | 1,0 | Und |  |  |  |
| 12 | Rolo espuma de alta densidade, superfície lisa, que suporta o peso corporal (diâmetro 10 cm; comprimento 60 cm). | 2,0 | Und |  |  |  |
| 13 | Rolo espuma de alta densidade, superfície lisa, que suporta o peso corporal (diâmetro 20 cm; comprimento 60 cm). | 2,0 | Und |  |  |  |
| 14 | Rolo espuma de alta densidade, superfície lisa, que suporta o peso corporal (diâmetro 30 cm; comprimento 60 cm). | 2,0 | Und |  |  |  |
| 15 | Estetoscópio infantil duplo com auscultador duplo de inox e tubo em pvc (2,5 cm -3,4 cm). | 3,0 | Und |  |  |  |
| 16 | Estetoscópio adulto duplo com auscultador duplo de inox e tubo em pvc . | 4,0 | Und |  |  |  |
| 17 | Infantômetro estadiômetro horizontal portátil para medir com precisão recém-nascidos e crianças (100 146 cm), desmontável, com régua graduada em milímetros e cursor móvel, para medir bebes deitados, em plástico ABS de fácil higienização, com certificação do IN METRO. | 3,0 | Und |  |  |  |

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA