ANEXO II - MODELO PROPOSTA

À Comissão de Contratação.

O licitante XXXXXXXXXXXXXXX (firma/denominação, endereço da sede/filial, CNPJ), por intermédio do representante legal que está subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo d o Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para execução do objeto, propõe executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ XXXXXXXX (valor por extenso), já computado o BDI, conforme detalhamento abaixo:

| Lote | Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Poste 15 metros de concreto cônico - 600 da N | 8,00 | Und |  |  |
| 1 | 2 | Cruzeta polimérica 2000mm | 16,00 | Und |  |  |
| 1 | 3 | Parafuso galvanizado a fogo tipo máquina 16x150mm | 32,00 | Und |  |  |
| 1 | 4 | Mão francesa plana gaçvanizada a fogo 5x32x619mm com furo 18mm | 16,00 | Und |  |  |
| 1 | 5 | Armação secundaria c/haste-pino galvanizada a fogo e isolador porcelana | 8,00 | Und |  |  |
| 1 | 6 | Arruela quadrada galvanizada a fogo 50x50x5 mm furo 18 | 48,00 | Und |  |  |
| 1 | 7 | Conector perfurante com derivação de 16mm X 1,5mm | 16,00 | Und |  |  |
| 1 | 8 | Refletor Led 30W com lente de policarbonato-IP66-100-240V-100W/lumens | 48,00 | Und |  |  |
| 1 | 9 | Cabo de aluminio quadriplex - XLPE - 16mm² - 0,6/1,0 KV | 185,00 | M |  |  |
| 1 | 10 | Caixa montagem hermética (quadro comando) 600x400x200mm com chave ou cadeado | 1,00 | Und |  |  |
| 1 | 11 | Disjuntor tipo DIN - 3x32A - 5KA | 2,00 | Und |  |  |
| 1 | 12 | Disjuntor diferencial residual - 3x40A - 0,03A | 1,00 | Und |  |  |
| 1 | 13 | Cabo PP 4 x 6,0 mm² - 1,0KV | 330,00 | M |  |  |
| 1 | 14 | Caixa de inspeção de aterramento PVC 40x40cm com tampa | 5,00 | Und |  |  |
| 1 | 15 | Fita isolante anti-chama /preta - 20m | 5,00 | Und |  |  |
| 1 | 16 | Fita auto fusão 19mm x 10m | 1,00 | Und |  |  |
| 1 | 17 | Haste de aterramento 5/8''X 2,40 m em cobre | 8,00 | Und |  |  |
| 1 | 18 | Conector de grampo tipo U - reforçado para haste terra | 8,00 | Und |  |  |
| 1 | 19 | Caixa de passagem 40x40 cm com tampa de ferro fundido | 5,00 | Und |  |  |
| 1 | 20 | Caixa de inspeção de aterramento PVC 20x2 cm | 6,00 | Und |  |  |
| 1 | 21 | Mão de obra | 1,00 | Und |  |  |

Valor total da proposta: R$ XXXXXXXX (valor extenso)

Validade da proposta: XXXXXXXXX (dias)

Viadutos – RS, XX de XXXXXX de 2026.

_____________________________

(Nome/assinatura do representante legal)