ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Necessidade da Administração: Contratação de empresa para execução de pintura e construção de quiosques para a Escola Municipal de Ensino Fundamental de Viadutos-RS.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente é a Contratação de empresa para execução de pintura e construção de quiosques para a Escola Municipal de Ensino Fundamental de Viadutos-RS

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item n° 80 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços ora contratados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Contratação de empresa para execução de pintura e construção de quiosques para a Escola Municipal de Ensino Fundamental de Viadutos-RS.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração partindo da Solicitação Interna nº 484/2025, que possui como objetivo: Contratação de empresa para execução de pintura e construção de quiosques para a Escola Municipal de Ensino Fundamental de Viadutos-RS.

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas em EXECUÇÃO DE PINTURA E CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

| Descrição | Quantidade | Unidade | Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 01 PINTURA |  |  |  |  |
| Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento (mão de obra) | 5,0 | m³ | R$ 276,50 | R$ 1.382,50 |
| Limpeza de superfície com jato de alta pressão. (Mão de obra com auxílio de lava-jato) | 1.760,0 | M² | R$ 2,75 | R$ 4.834,90 |
| Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade, inclusive limpeza superficial - fornecimento e aplicação. (Material e mão de obra) | 50,0 | Kg | R$ 86,12 | R$ 4.306,11 |
| Execução de passeio em piso intertravado, com bloco quadrado de 20x20cm, espessura 6 cm (material e mão de obra) | 50,0 | M² | R$ 172,85 | R$ 8.642,57 |
| Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma de mão.(material e mão de obra) | 1.672,0 | M² | R$ 4,80 | R$ 8.032,96 |
| Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma de mão. (Material e mão de obra) | 1.020,0 | M² | R$ 6,07 | R$ 6.194,77 |
| Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos (material e mão de obra) | 1.672,0 | M² | R$ 17,31 | R$ 28.939,31 |
| Pintura látex acrílica premium aplicação manual em teto, duas demãos (material e mão de obra) | 1.020,0 | M² | R$ 20,39 | R$ 20.795,66 |
| Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra 02 demãos (material e mão de obra) | 307,0 | M² | R$ 66,84 | R$ 20.520,77 |
| Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira 3 demão (material e mão de obra) | 128,0 | M² | R$ 34,42 | R$ 4.405,67 |
|  |  |  | TOTAL | R$ 108.055,28 |
| LOTE 02 QUIOSQUE DE JOGOS |  |  |  |  |
| Escavação manual para fundações. | 3,2 | m³ | R$ 128,77 | R$ 412,06 |
| Reaterro manual apiloado com soquete. Carga, descarga e/ou transporte de materiais | 2,9 | m³ | R$ 38,22 | R$ 110,84 |
| Concretagem de base para postes de madeira sobre solo, FCK 30 MPA – lançamento, adensamento e acabamento. | 2,0 | m³ | R$ 826,84 | R$ 1.653,68 |
| Pilar roliço de madeira de eucalipto vermelho com 30 cm de diâmetro e 4 m de comprimento. | 4,0 | Und | R$ 555,17 | R$ 2.220,68 |
| Trama de madeira composta por 4 vigas de 15x25cm de 5,00m; 2 vigas de 15x25cm de 7,00m; 4 caibros de 15x20cm de 3,90m; 1 caibro de 15x15cm de 1,5m; 4 ripão de 10x10cm de 7,00m, 4 ripão de 10x10cm de 3,60m de madeira de lei aplainada nas 4 faces, sem nós. | 2,4 | m³ | R$ 2.798,03 | R$ 6.575,37 |
| Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, incluso içamento, estilo colonial. | 59,0 | M² | R$ 75,34 | R$ 4.445,06 |
| Pintura verniz pigmentado alquídico em madeira, uso interno, 3 demãos. | 49,5 | M² | R$ 42,16 | R$ 2.086,92 |
| Mesas de concreto 1m com 4 bancos em concreto cada com pintura de tabuleiro de xadrez. | 5,0 | Und | R$ 801,91 | R$ 4.009,55 |
| QUIOSQUE DE LEITURA |  |  |  |  |
| Escavação manual para fundações | 3,2 | m³ | R$ 128,77 | R$ 412,06 |
| Reaterro manual apiloado com soquete. Carga, descarga e/ou transporte de materiais | 2,9 | m³ | R$ 38,22 | R$ 110,84 |
| Concretagem de base para postes de madeira sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. | 2,0 | m³ | R$ 826,84 | R$ 1.653,68 |
| Pilar roliço de madeira de eucalipto vermelho com 30cm de diâmetro e 4m de comprimento | 4,0 | Und | R$ 555,17 | R$ 2.220,68 |
| Trama de madeira composta por 4 vigas de 15x25cm de 3,00m; 2 vigas de 15x25cm de 6,00m; 4 caibros de 15x20cm de 3,10m; 1 caibro de 15x15cm de 1m; 4 ripão de 10x10cm de 2,20m, 4 ripão de 10x10cm de 4,20m de madeira de lei aplainada nas 4 faces, sem nós. | 1,7 | m³ | R$ 2.798,03 | R$ 4.616,75 |
| Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, incluso içamento, estilo colonial | 28,0 | M² | R$ 75,34 | R$ 2.109,52 |
| Pintura verniz pigmentado alquídico em madeira, uso interno, 3 demãos. | 59,0 | M² | R$ 42,16 | R$ 2.487,44 |
| Balanços de madeira de lei fixados com corrente de aço de 2m pintados com 3 demão de verniz pigmentado alquídico para madeira | 4,0 | Und | R$ 1.418,76 | R$ 5.675,04 |
| Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, assentado sobre cama de pedrisco e travamento com camada de areia fina de 2cm. | 25,0 | M² | R$ 102,93 | R$ 2.573,25 |
| Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto, 13 cm base x 22 cm altura. | 20,0 | M | R$ 45,86 | R$ 917,20 |
|  |  |  | TOTAL | R$ 44.290,13 |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos-RS, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é Contratação de empresa para execução de pintura e construção de quiosques para a Escola Municipal de Ensino Fundamental de Viadutos-RS, conforme as seguintes especificações/condições: Os produtos/serviços deverão ser entregues/executados na Escola de Ensino Fundamental, localizada na Rua Bevilaqua n°20.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. 	A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. A Secretaria de Administração indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

a) elaboração de minuta do edital;

b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;

c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);

d) elaboração de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para análise jurídica;

f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) publicação e divulgação do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

i) realização do certame, com suas respectivas etapas;

j) realização de empenho; e

l) assinatura e publicação do contrato.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

11. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

| Código | Elemento | Recurso |
| --- | --- | --- |
| 1864 | 339030240000 | 1500 |
| 2578 | 339039160000 | 1500 |
| 2616 | 449051992600 | 1500 |

Viadutos – RS, 01 de dezembro de 2025

_____________________________

Adriana Tobaldini

Secretária Municipal de Educação